Nr. 3002 din 28 septembrie 2017

INVITAȚIE

ACHIZIȚIE REVIZIE TEHNICĂ ANUALĂ

Denumire contract:

Revizie tehnică anuală grupuri electrogene: 4 echipamente

Cod CPV:  50532300-6 Servicii de reparare și de întreținere a generatoarelor

Valoare estimată:	  5.800 lei (fără TVA)

Descriere contract:

Revizie tehnică anuală a grupurilor electrogene:

1).  ESE 275 DW; motor Diesel – DEWER, tip DW61568D; anul PIF 2009; ore de functionare 23.

2).  ESE 300 TI; motor Diesel – IVECO tip, F2CE9685A; ; anul PIF 2012; ore de functionare 15.

3).  ESE 16 DW; motor Diesel – DEWERK, tipDWX 18; ; anul PIF 2014; ore de functionare 6.

4).  ESE 110DWR; motor Diesel – DEWERK, tip DWR 46TIA; ; anul PIF 2015; ore de functionare 8.

- Grupurile functioneaza în regim de STAND BY  “în asteptare”, pornind  cand se intrerupe furnizarea energiei electrice de la retea, functionand doar  cateva ore pe an.

Conditii contract:

Perioada de prestare 15-30 octombrie 2017;  la sediul beneficiarului. Plata cu O.P. in termen de 30 zile de la primirea facturii emisa in baza proceselor-verbale de receptie a serviciilor.

Condiții de participare:

Pot depune oferte persoane fizice sau juridice atestate si inregistrate la

Oficiul Registrului Comertului, cuprinse in Catalogul SEAP e-licitatie. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are angajati sau colaboratori ce detin personal specializat in acest domeniu.

Criterii de adjudecare: Pretul cel mai scazut, in conditiile satisfacerii tuturor cerintelor din prezenta invitatie.

Informatii suplimentare:

Invitatia completa poate fi descarcata de pe INCDTIM - Achizitii 2017.  Oferta va cuprinde operatiile ce vor fi executate  din Fisa de service a echipamentului (conform Manualului de mentenanta ), fisa  dupa care se va urmari prestarea serviciului, precum si OFERTA FINANACIARA (manopera, cazare, transport, etc. garantie pentru manopera 1 an),  materialele si piesele ce se inlocuiesc la revizia de acest tip (ulei, lichid de racire, filtre etc.). Pisele de schimb care se constata, in timpul reviziei, ca trebuie inlocuite se achizitioneaza de ofertant si se vor factura  separat., la pretul de achizitie.

Oferta se va trimite pe E-mail la adresa: achizitii@itim-cj.ro  sau dumitru.chincisan@itim-cj.ro , iar cea castigatoare se va publica in SEAP. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Autoritatii contractante, Ing. Dumitru CHINCISAN; tel. 0264-584037; mobil 0731-03.00.66.

Șef Compartiment Intern				            Vizat Oficiul Juridic

Specializat în Domeniul Achizitiilor				Drd. Mariana ANDREI

Ing. Dumitru CHINCISAN