A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230131 I.U. montare electroventil - Corp A

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   GB01B1        BUC.         1.000

ELECTROVENTIL CU FLANSE PN 10-16 AVIND

DN= 80 MM

001 2000059         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 3'' + 1 SENZOR

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 3’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

002   GB05B1        BUC.         2.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 80 MM

002 4400959         BUC.         2.000

FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PA1 S

8012

003   GB06B1        PER          2.000

ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.

PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 80 MM

004 RPIC21F1        M            1.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 3

"

005 RPIXC07B        BUC.         2.000

SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL

CONSTRUCTII DIAMETRU PESTE 2 "

006  IZJ07A1        MP.          0.360

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

007   CN13C1        MP.          0.360

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

007 6103311         KG           0.054

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

008 EA04#A1         BUC.         1.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

009   EC05A1        M           10.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

009 4801892         M           10.200

CABLU ENERGIE MYYM 3X1,50 MMP

010 EC04#L1         M           10.000

MONTARE PAT PVC

010 3000030         ML.         10.000

PAT PVC 25X16 MM

011 RPGA03A1        M          272.200

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 3/8 - 1" LUNGIMI<

012 RPGA03B1        M           53.500

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 11/4 - 2" LUNGIMI<

013 RPCU09C1        BUC.         1.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

014   EA01A1        M            0.600

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

015   IE06B1        M            8.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

016   ED08E1        BUC.         1.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

016 5536133         BUC.         1.010

PRIZA PT

017   GC03B1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 80 MM

018   GC05B1        HM.          0.080

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

019 CL20#C1     [ 5]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA CUTIE

METALICA 500X500X400

019 2000162         BUC.         1.000

CUTIE DE PROTECTIE METALICA CONFECTIONAT

A PENTRU PROTEJAREA ELECTROVENTILULUI

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230132 IU modif. Inst. - Corp B

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPGA03A1        M           55.000

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 3/8 - 1" LUNGIMI<

002 RPGA03B1        M           54.000

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 11/4 - 2" LUNGIMI<

003 RPGC10C1        BUC.         1.000

DEMONTARE REGULATOR PRES 2ATM 35 MC/H

004   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

004 2000112         BUC.         1.000

NIPLU ELECTROIZOLANT 1''

005   IA40C1        BUC.         1.000

REGULATOR PRESIUNE,INSTAL.GAZE,DEBITUL

DE: 35 MC/ORA

006   IC34F1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/2 T

006 4114093         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 40X 25

F2

007   ID20C1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

007 4500864         BUC.         1.000

ROBINET SFERICP GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1

008   IC33B1        M           19.500

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1/2 T

008 3304823         M           19.695

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

15( 1/2) OL 32 1 S 7656

009   IC33C1        M           23.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=3/4 T

009 3304835         M           23.230

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

20( 3/4) OL 32 1 S 7656

010   IC33D1        M            6.500

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1 T

010 3304847         M            6.565

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

25(1 ) OL 32 1 S 7656

011   IC34B1        BUC.        10.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

011 4117887         BUC.        10.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 15 1/2

012   IC34C1        BUC.         4.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=3/4 T

012 4117930         BUC.         4.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 20 3/4

013   IC34D1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

013 4117966         BUC.         2.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 25 1

014   IC34L1        BUC.         3.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3

INSURUB.PT.D=1/2 T

014 4115401         BUC.         3.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 15 1/2

015   IC34M1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 3

INSURUB.PT.D=3/4 T

015 4115437         BUC.         1.000

TEU FONTA MALEABILA B1 S476 DN= 20 3/4

016 RPCU09D1        BUC.         4.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 26-30CM SECTIUNE 50-300CMP

017   SA10C1        M            1.200

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=32 MM

018   SA10B1        M            0.600

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=25 MM

019   SA10A1        M            0.600

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=20 MM

020   ID20B1        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 3/4''

020 2000043         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 3/4 TOLI + 1 SENZOR

SENZOR GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARDULUI BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 3/4’’, PRES. MAX. 600 MBAR

021   ID20A2        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 1/2''

021 2000002         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 1/2 TOLI + 1 SENZOR

SENZOR GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARDULUI BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 1/2’’, PRES. MAX. 600 MBAR

022   ID20A2        BUC.         6.000

ROBINET CU SEFRA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 1/2''

022 4500888         BUC.         6.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1/2

023   IC34B1        BUC.         7.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1/2 T

023 4123111         BUC.         7.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2

024   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

024 4113934         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 20

F1

025   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

025 4113910         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 25X 15

F2

026   IC34C1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=3/4 T

026 4113855         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 20X 15

F1

027 RPCU09C1        BUC.         2.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

028   EA01A1        M            1.200

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

029 EA04#A1         BUC.         2.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

030   EC05A1        M           15.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

030 4801892         M           15.300

CABLU ENERGIE MYYM 1KV 3X 1,5 MMP

031 EC04#L1         M           15.000

MONTARE PAT PVC

031 3000030         ML.         15.000

PAT PVC 25X16 MM

032   ED08E1        BUC.         2.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

032 5536133         BUC.         2.020

PRIZA PT

033   IC35C1        BUC.         5.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID CARAM.SAU

BETON D= 1/2 TOLI

034   IC35D1        BUC.         6.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=3/4 TOLI

035   IC35E1        BUC.         2.000

BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.

INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU

BETON D=1 TOLI

036  IZJ07A1        MP.          4.140

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

038   CN13C1        MP.          4.140

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

038 6103311         KG           0.621

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

039 RPCU12F1    [ 7]BUC.         2.000

ORIFICIU DE ADMISIE AER REALIZAT CU

CAROTA S=15 CMP

040 RPCU12F2    [ 6]BUC.         2.000

ORIFICIU EVACUARE GAZE ARSE, REALIZAT CU

CAROTA S=200 CMP

041   IE06B1        M           49.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

042   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

043   GC05A1        HM.          0.490

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230133 I.U. modif., montare electroventil- Corp C

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001   ID20B1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 3/4''

001 4500876         BUC.         1.000

ROBINET SFERICP GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-3/4

002   ID20B1        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 3/4''

002 2000043         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 3/4 TOLI + 1 SENZOR

SENZOR GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARDULUI BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 3/4’’, PRES. MAX. 600 MBAR

003 RPIC21A1        M            8.200

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 1

"

004   IC33C1        M            2.200

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=3/4 T

005   IC33D1        M            6.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1 T

006 RPCU08B1        BUC.         2.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1- CARAMIDA CU

MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE

50-400CMP

007   SA10C1        M            3.500

TEAVA PVC NEPLASTIF.TIP G MONT.LA

CONSTR.INDUSTR. IN COLOANE D=32 MM

008 EA04#A1         BUC.         1.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

009   EC05A1        M           10.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

009 4801892         M           10.200

CABLU ENERGIE MYYM 0,6/ 1KV 3X 1,5 MMP

010 EC04#L1         M           10.000

MONTARE PAT PVC

010 3000030         ML.         10.000

PAT PVC 25X16 MM

011   ED08E1        BUC.         1.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

011 5536133         BUC.         1.010

PRIZA PT

012   IC34C1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=3/4 T

012 4123161         BUC.         1.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4

013 RPCU09C1        BUC.         1.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

014   EA01A1        M            0.600

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

015   IE06B1        M           36.400

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

016   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

017   GC05A1        HM.          0.364

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230134 I.U. modif, monatre electroventil - Corp D

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPIC21E1        M            2.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 21

/2"

002 RPGC10E1        BUC.         1.000

DEMONTARE REGULATOR PRES 2ATM 100 MC/H

003   IC34E1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

003 2000113         BUC.         1.000

NIPLU ELECTROIZOLANT 11/4''

004   IA40E1        BUC.         1.000

REGULATOR PRESIUNE,INSTAL.GAZE,DEBITUL

DE: 100 MC/ORA

005   ID20D1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 1/4 '' *

005 4500852         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1 1/4

006 RPIXC05A        BUC.         1.000

EXECUTAT FILET LA TEAVA OTEL INSTALATII

DIAMETRU SUB 2 "

006 3107330         M            0.300

TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA

LA CALD 32 X 3.20 /OLT 35 S 404/2

007   IC27H1        M            1.000

TEAVA OL CTII FARA SUD SAU SUD LONG INST

GAZE CTII IND SUDURA IN DISTRIBUTIE D

EXT= 76 MM

007 3304885         M            1.015

TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -

65(2 1/2) OL 32 1 S 7656

008   GD05A1        BUC.         1.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 21/2 TOLI

008 4020498         BUC.         1.000

TEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 76X 4 OLT

35KII S 830

009   GB01B1        BUC.         1.000

ROBINET CU FLANSE PN 10-16 AVIND DN= 65

MM

009 4602947         BUC.         1.000

ROBINET SERTAR PANA NF M PU AM 64 65 225

S 2988  (ROBINET CU SFERA)

010   GB01B1        BUC.         1.000

ELECTROVENTIL CU FLANSE PN 10-16 AVIND

DN= 65 MM

010 2000301         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 21/2 TOLI ACTIONAT DE 2

SENZORI

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 21/2’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

011   GB05B1        BUC.         2.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 65 MM

011 4400856         BUC.         2.000

FLANSA PLATA PN 6 65- 76 OL37-2 ET PU S

8012

012   GB06B1        PER          4.000

ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.

PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 65 MM

013 CL20#C1     [ 5]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA FIRIDA

METALICA 500x500x400

013 2000162         BUC.         1.000

CUTIE DE PROTECTIE METALICA CONFECTIONAT

A PENTRU PROTEJAREA ELECTROVENTILULUI

014  IZJ07A1        MP.          0.350

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

015   CN13C1        MP.          0.350

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

015 6103311         KG           0.053

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

016   CL20C1        KG          10.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:

DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,

CHEPENGURI

016 6309903         KG          10.000

CONFECTII METALICE SUPORT

017 EA04#A1         BUC.         2.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

018   EC05A1        M           15.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

018 4801892         M           15.300

CABLU ENERGIE MYYM 0,6/ 1KV 3X 1,5 MMP

019 EC04#L1         M           15.000

MONTARE PAT PVC

019 3000030         ML.         15.000

PAT PVC 25X16 MM

020   ED08E1        BUC.         2.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

020 5536133         BUC.         2.020

PRIZA PT

021 RPCU09C1        BUC.         1.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

022   EA01A1        M            0.500

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

023 RPGA03A1        M          226.000

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 3/8 - 1" LUNGIMI<

024 RPGA03B1        M           25.000

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 11/4 - 2" LUNGIMI<

025   IC34E1        BUC.         2.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

025 4117992         BUC.         2.000

COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 32 11/4

026   IC34E1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

026 4123290         BUC.         1.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 32 11/4

DS

027   IC34E1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 1/4 T

027 4114017         BUC.         1.000

REDUCTIE FONTA MALEABILA N4 S 477 32X 25

F1

028   ID20D1        BUC.         1.000

FILTRU PT.INSTALATII DE GAZE,NATURALE

CU D 1 1/4 '' *

028 4624622         BUC.         1.000

FILTRU PT. GAZ 11/4 TOLI

029   GD05A1        BUC.         1.000

RED. DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 21/2’’ – 1’’ TOLI

029 3900354         BUC.         1.000

REDUCTIE E 76 X 4 32 X 3.20 OLT 35 S 8810

030   IE06B1        M           27.800

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

031   GC03B1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 80 MM

032   GC05B1        HM.          0.278

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230135 I.U. montare electroventil- Corp F

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPIC21A1        M            3.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 1

"

002   IC33D1        M            3.000

TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA

FARA FITINGURI INST.GAZE IN LOC.ARDERE+

COL+DISTRIB.D=1 T

003   ID20C1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

003 4500864         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-1

004   ID20C1        BUC.         1.000

ROBINET CU EV. PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D 1 '' *

004 2000300         BUC.         1.000

ELECROVENTIL 1 TOLI ACTIONAT DE 2

SENZORI

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 1’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

005   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

005 4123214         BUC.         1.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1

006   ID20B1        BUC.         1.000

ROBINET CU SFERA PT.INSTALATII DE GAZE,DE

INCHIDERE CU D: 3/4''

006 4500876         BUC.         1.000

ROBINET SFERIC GAZE NATURALE MUFE,FC, PN

1000MM H2O,S.800-3/4

007   IC34C1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=3/4 T

007 4123161         BUC.         1.000

NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4

008 RPCU12F1    [ 7]BUC.         1.000

ORIFICIU DE ADMISIE AER REALIZAT CU

CAROTA S=10 CMP

009 RPCU12F2    [ 6]BUC.         1.000

ORIFICIU EVACUARE GAZE ARSE, REALIZAT CU

CAROTA S=200 CMP

010   EC05A1        M           20.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

010 4801892         M           20.400

CABLU ENERGIE MYYM 0,6/ 1KV 3X 1,5 MMP

011 EC04#L1         M           20.000

MONTARE PAT PVC

011 3000030         ML.         20.000

PAT PVC 25X16 MM

012 EA04#A1     [ 2]BUC.         2.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

013   ED08E1        BUC.         2.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

013 5536133         BUC.         2.020

PRIZA PT

014   IC34D1        BUC.         1.000

FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.

INSURUB.TEVI.OTEL PIESELE FIIND CU 2

INSURUB.PT.D=1 T

014 4121735         BUC.         1.000

RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA U1 S482 DN

25 1

015 RPCU09C1        BUC.         3.000

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE BETON SIMPLU

SAU PIATRA 21-25CM SECTIUNE 50-300CMP

016   EA01A1        M            1.500

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=

13MM

017   IE06B1        M           25.000

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

018   GC03A1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 50 MM

019   GC05A1        HM.          2.500

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 50

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230136 I.U. demonatare- Corp G+H

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPGC10C1        BUC.         1.000

DEMONTARE REGULATOR PRES 2ATM 35 MC/H

002 RPGA03A1        M          374.500

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 3/8 - 1" LUNGIMI<

003 RPGA03B1        M           61.100

DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE

APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE

DN 11/4 - 2" LUNGIMI<

004 RPIC21A1        M            1.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 1

"

005 RPIXC10B        BUC.         2.000

TAIERE TEAVA OTEL INSTALATII SAU

CONSTRUCTII SUB 4 " CU FLACARA

OXIACETILENICA

006   GD05A1        BUC.         1.000

CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN

= 21/2 TOLI

006 4020498         BUC.         1.000

TEAVA CURBATA 90 GRADE R=5 76X 4 OLT

35KII S 830

A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz 230137 I.U. montare electroventil - Corp G

================================================================

Nr. Simbol articol     UM    CANTITATEA

crt.

================================================================

001 RPIC21F1        M            1.000

DEMONT.TEAVA OL INST.MONT.PRIN SUD.IN

COND.DISTRIB. PORT. <2M LA C-TII IND. 3

"

003   GB01B1        BUC.         1.000

ELECTROVENTIL CU FLANSE PN 10-16 AVIND

DN= 80 MM

003 2000059         BUC.         1.000

ELECTROVENTIL 3'' + 1 SENZOR

SENZOR DE GAZ METAN – TIP PREVENT 2000M

CONFORM STANDARD BS EN 50194-1:2009

ELECTROVENTIL 11/4’’ – PRES. MAX. 600 MBAR

004   GB05B1        BUC.         2.000

FLANSE OTEL PTR.PN.10-16-25-40-64 ATM.

MONT.IN SUDURA ELECTR.LA CONDUCTE DE

OTEL AVIND DN= 80 MM

004 4400959         BUC.         2.000

FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PA1 S

8012

005   GB06B1        PER          4.000

ASAMBLAREA CU SURUBURI A FLANSILOR PTR.

PN 10-16-25-40-60 ATM.AVIND D= 80 MM

006 RPIXC07B        BUC.         2.000

SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL

CONSTRUCTII DIAMETRU PESTE 2 "

007  IZJ07A1        MP.          0.280

GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU

GRUND MINIU PLUMB INTR-UN STRAT

008   CN13C1        MP.          0.280

VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE CU

VOPSELE ULEI PE CONDUCTE CU D EXTER.>

34MM INCL.

008 6103311         KG           0.042

VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80

009   EC05A1        M           15.000

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL

PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE

CONDUCTE < 16 MMP.*

009 4801892         M           10.300

CABLU ENERGIE MYYM 0,6/ 1KV 3X 1,5 MMP

010 EC04#L1         M           15.000

MONTARE PAT PVC

010 3000030         ML.         15.000

PAT PVC 25X16 MM

011 EA04#A1         BUC.         1.000

LEGARE DETECTOR SI ELECTROVENTIL LA

CURENT

012   ED08E1        BUC.         1.000

PRIZA MONTATA APARENT PE DIBLURI DE LEMN

CONSTRUCTIE NORMALA SAU CONSTRUCTIE

CAPSULATA

012 5536133         BUC.         1.010

PRIZA PT

013   IE06B1        M            8.800

VERIFICAREA DEFINITIVA LA PRES.A COND.

DE GAZE MONTATE ,ROBINETE, D: PESTE 1''

014   GC03B1        BUC.         1.000

PROBA DE REZIST.SI REGIM CU AER PTR.

CONTR.ETANSEIT.IMBIN.SI ARMAT LA

CONDUCTE CU DN= 80 MM

015   GC05B1        HM.          0.088

PROBA DE REZIST.SI REGIM PTR CONTROL

ETANS.IMBINARI SI ARMATURI EXEC.

HIDRAULIC LA COND.CU DN= 80

016 CL20#C1     [ 5]BUC.         1.000

CONFECTIONAREA SI MONTAREA FIRIDA

METALICA 500X500X400

016 2000162         BUC.         1.000

CUTIE DE PROTECTIE METALICA CONFECTIONAT

A PENTRU PROTEJAREA ELECTROVENTILULUI

Intocmit,                      Verificat,

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)