S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      	Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7			CENTRU DE CERCETARE SI

tel/fax: 0264 -595264			TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU

Aut. nr. J 12/54/1991			ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii termice şi de ventilare

STANDARDE ŞI NORMATIVE

I 13 -02  Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală

I 13/1-02  Normativ pentru exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală

I 36 -01  Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.

GT 060-03- Ghid privind  criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii.nr.10/1995 privind calitatea in constructii pentru  Instalatiile de incalzire;

GP 041-1999- Ghid pentru alegerea , proiectarea si intretinerea si exploatarea sistemelor si echipamentelor de siguranta din dotarea instalatiilor de incalzire cu apa avand temperatura maxima de 115gr.C;

SR EN 7730: 2006- Ambiante termice moderate. Determinarea indicilor PMV si PPD si specificarea conditiilor de confort termic;

C107/1-97 - Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica a cladirilor de locuit

C107/3-97 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor.

NP 058-02 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică (reţele şi puncte termice)

NP 059-02 Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică (reţele şi puncte termice)

GP 051-2000 Ghid pentru proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici

GP 019-99 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire din clădiri

C 31 Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia , montarea, instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea cazanelor de abur de joasă presiune şi a cazanelor de apă caldă

C 39 Prescripţii tehnice pentru echiparea arzătoarelor de combustibil lichid şi arzătoarelor de gaze. Instalaţii de automatizare

STAS 2764-86 Cazane de abur, apă fierbinte şi apă caldă. Debite, presiuni şi temperaturi nominale

STAS 9270-85 Arzătoare de gaze naturale pentru cazane. Condiţii tehnice de calitate.

STAS 3417-85 Coşuri şi canale de fum pentru instalaţii de încălzire centrală. Prescripţii de calcul termotehnic.

STAS 6793-86 Coşuri, canale de fum pentru focare obişnuite la construcţii civile. Prescripţii generale.

SR EN 26-2000 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare atmosferice utilizând combustibil gazos.

GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri.

GT 015-97 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise.

GT 041-98 Ghidul pentru alegerea, proiectarea, întreţinere şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115C.

STAS 523/1-84 Ţevi rotunde trase din cupru. Condiţii tehnice de calitate

STAS 7656-90 Ţevi de oţel sudate longitudinal pentru instalaţii

STAS 5560-81 Fitinguri filetate din oţel. Mufe pentru ţevi

STAS 185/1-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne şi culori convenţionale

STAS 185/2-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Fitinguri şi piese auxiliare pentru conducte. Semne convenţionale

STAS 185/5-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Agregate, aparate, rezervoare. Semne convenţionale

STAS 185/6-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Aparate de măsură şi control. Semne şi culori convenţionale

C125 - Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi tratamentelor acustice la clădiri

STAS 6156-86 Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social culturale. Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare acustică

Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii

P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99,  Siguranţa la foc a construcţiei

C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă in exlploatare

C142-85 Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii

C56-2001 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente

ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor

Ord.462/19993 Condiţii tehnice privind protecţia admosferei

NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii

Agremente tehnice pentru materialele de instalaţii folosite, nestandardizate în România

Data										  Întocmit,

Aprilie 2014                                                              			     Ing. Bogdan CORĂBEAN