## VIZAT

## I.S.C.

## Directia Regionala in Constructii Nord Vest

## Director Regional

PROGRAM DE CONTROL ÎN FAZE DETERMINANTE

| Obiectivul de investiţie | CENTRU DE CERCETARE ŞI TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE - CETATEA str. Donat nr 67-103, municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj |
| --- | --- |
| Obiectul | INSTALAŢII SANITARE |
| Beneficiar: | INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE ŞI MOLECULARE CLUJ- NAPOCA str. Donat nr. 67-103, municipiul Cluj-Napoca |
| Proiectant general | S.C. PROIECTANTUL S.A. |
| Categoria de importanţă | ˝C˝ |
| Clasa de importanţă | III |

- Proba la rece

- Proba la cald

3.		Proba de eficacitate

Intocmit	   		 Accept 			Diriginte de santier

Proiectant		    Investitor/Beneficiar

Ing. Bogdan Corabean	                      I.N.C.D.T.I.M.

D.R.C. NORD-VEST C.C.I.C.L.C…………………………………………………..

Propun spre avizare cu participarea ISC la fazele de la punctele……………………

Inspector de specialitate………………………………………………………….…..

Semnatura/stampila………………………………………………………………….

Data:                                                                                   Întocmit,

Aprilie 2014						ing. Bogdan CORĂBEAN