S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      	Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7			CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII

tel/fax: 0264 -595264			AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE

Aut. nr. J 12/54/1991			Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii sanitare

ANTEMĂSURĂTOARE

| Nr | Nr. articol | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| crt | Denumirea |  |  |
|  | INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE |  |  |
|  | Alimentare cu apă |  |  |
| 1. SA | Conducte pentru apă şi accesorii |  |  |
| 1 | SA01B1-as. Ţeavă ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită 16x2mm, SDR 7,4 | m | 120 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | m | 120 |
| 3 | SA01C1-as. Ţeavă ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită 20x2.8mm, SDR 7,4 | m | 110 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | m | 110 |
| 5 | SA01D1-as. Ţeavă ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită 25x3.5mm, SDR 7,4 | m | 100 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | m | 100 |
| 7 | SA01E1-as. Ţeavă ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită 32x4.4mm, SDR 7,4 | m | 40 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | m | 40 |
| 9 | SA01G1-as Ţeavă ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită 40x5.5mm, SDR 7,4 | m | 36 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | m | 36 |
| 11 | SA02F1-as Ţeavă ţeavă de polipropilenă reticulată cu fibră compozită 50x6.9mm, SDR 7,4 | m | 4 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | m | 4 |
| 13 | SA29A1-as. Cot PPR 16 | buc | 90 |
| 14 | YCO1 Idem, procurare | buc | 90 |
| 15 | SA29A1-as. Cot terminal cu talpa de fixare 16x1/2" | buc | 76 |
| 16 | YCO1 Idem, procurare | buc | 76 |
| 17 | SA29A1-as. Cot PPR 20 | buc | 26 |
| 18 | YCO1 Idem, procurare | buc | 26 |
| 19 | SA29A1-as. Cot PPR 25 | buc | 30 |
| 20 | YCO1 Idem, procurare | buc | 30 |
| 21 | SA29A1-as. Cot PPR 32 | buc | 10 |
| 22 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 23 | SA29A1-as. Cot PPR 40 | buc | 8 |
| 24 | YCO1 Idem, procurare | buc | 8 |
| 25 | SA29A1-as. Cot PPR 50 | buc | 2 |
| 26 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 27 | SA29A1-as. Cot PEHD 40 | buc | 2 |
| 28 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 29 | SA24A1-as. Teu redus PPR 20x16x20 | buc | 26 |
| 30 | YCO1 Idem, procurare | buc | 26 |
| 31 | SA24A1-as. Teu redus PPR 25x16x25 | buc | 24 |
| 32 | YCO1 Idem, procurare | buc | 24 |
| 33 | SA24A1-as. Teu redus PPR 25x20x25 | buc | 16 |
| 34 | YCO1 Idem, procurare | buc | 16 |
| 35 | SA24A1-as. Teu redus PPR 25x25x25 | buc | 6 |
| 36 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 37 | SA24A1-as. Teu redus PPR 32x20x32 | buc | 18 |
| 38 | YCO1 Idem, procurare | buc | 18 |
| 39 | SA24A1-as. Teu redus PPR 32x25x32 | buc | 10 |
| 40 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 41 | SA24A1-as. Teu redus PPR 32x32x32 | buc | 8 |
| 42 | YCO1 Idem, procurare | buc | 8 |
| 43 | SA24A1-as. Teu redus PPR 40x20x40 | buc | 6 |
| 44 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 45 | SA24A1-as. Teu redus PPR 40x25x40 | buc | 8 |
| 46 | YCO1 Idem, procurare | buc | 8 |
| 47 | SA24A1-as. Teu redus PPR 40x32x40 | buc | 4 |
| 48 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 49 | SA24A1-as. Teu redus PPR 40x40x40 | buc | 6 |
| 50 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 51 | SA24A1-as. Teu redus PPR 50x40x50 | buc | 2 |
| 52 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 53 | SA26A1-as. Reducţie PPR 20/16 | buc | 14 |
| 54 | YCO1 Idem, procurare | buc | 14 |
| 55 | SA26A1-as. Reducţie PPR 25/16 | buc | 8 |
| 56 | YCO1 Idem, procurare | buc | 8 |
| 57 | SA26A1-as. Reducţie PPR 25/20 | buc | 14 |
| 58 | YCO1 Idem, procurare | buc | 14 |
| 59 | SA26A1-as. Reducţie PPR 32/25 | buc | 10 |
| 60 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 61 | SA26A1-as. Reducţie PPR 40/20 | buc | 4 |
| 62 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 63 | SA26A1-as. Reducţie PPR 40/25 | buc | 6 |
| 64 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 65 | SA26A1-as. Reducţie PPR 40/32 | buc | 6 |
| 66 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 67 | SA26A1-as. Reducţie PPR 50/40 | buc | 4 |
| 68 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 69 | SA27A1-as. Mufă PPR 20 | buc | 40 |
| 70 | YCO1 Idem, procurare | buc | 40 |
| 71 | SA27A1-as. Mufă PPR 25 | buc | 28 |
| 72 | YCO1 Idem, procurare | buc | 28 |
| 73 | SA27A1-as. Mufă PPR 32 | buc | 10 |
| 74 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 75 | SA27A1-as. Mufă PPR 40 | buc | 8 |
| 76 | YCO1 Idem, procurare | buc | 8 |
| 77 | SA44C1 Sistem de prindere pentru ţeava PPR 16 mm | buc | 70 |
| 78 | YCO1 Idem, procurare | buc | 70 |
| 79 | SA44D1 Sistem de prindere pentru ţeava PPR 20 mm | buc | 60 |
| 80 | YCO1 Idem, procurare | buc | 60 |
| 81 | SA44E1 Sistem de prindere pentru ţeava PPR 25 mm | buc | 55 |
| 82 | YCO1 Idem, procurare | buc | 55 |
| 83 | SA44F1 Sistem de prindere pentru ţeava PPR 32 mm | buc | 24 |
| 84 | YCO1 Idem, procurare | buc | 24 |
| 85 | SA44G1 Sistem de prindere pentru ţeava PPR 40 mm | buc | 20 |
| 86 | YCO1 Idem, procurare | buc | 20 |
| 87 | SA44H1 Sistem de prindere pentru ţeava PPR 50 mm | buc | 2 |
| 88 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 89 | SA01B1-as. Racorduri flexibile 1/2” x 700mm | buc | 76 |
| 90 | YCO1 Idem, procurare | buc | 76 |
| 91 | IC39A1 Confecţionat şi montat ţeavă de protecţie la trecere prin planşee D=1" | buc | 8 |
| 92 | IC39B1 Confecţionat si montat ţeavă de protecţie la trecere prin planşee D=11/4" | buc | 8 |
| 93 | IC40A1 Confecţionarea si montarea ţevii de protecţie la trecerea prin ziduri D=1" | buc | 28 |
| 94 | IC40B1 Confecţionarea si montarea ţevii de protecţie la trecerea prin ziduri D=11/4" | buc | 6 |
| 95 | IC40C1 Confecţionarea si montarea ţevii de protecţie la trecerea prin ziduri D=11/2" | buc | 2 |
| 2. SC | OBIECTE SANITARE ŞI ACCESORII |  |  |
| 1 | SC07E1/0056 Lavoar porţelan alb 550 mm, montat cu dibluri metalice pe perete rigips | buc | 19 |
| 2 | SC07E1/0001 Picior lavoar porţelan alb | buc | 19 |
| 3 | SC12D1-as. Chiuveta de laborator antiacidadin polipropilena grad înalt de rezistenţă la toţi acizii şi substanţe chimice, echipata cu sifon cu ventil tip butelie, ventil de scurgere, baterie monocomanda si dispozitiv de fixare | buc | 10 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 5 | SC13A1/0001 Vas WC din porţelan cu sifon interior | buc | 15 |
| 6 | SC16F1 Rezervor WC din porţelan, la semi înălţime, montat cu dibluri metalice pe perete rigips | buc | 15 |
| 7 | SC25A1/0001 Etajera porţelan, montată cu dibluri metalice pe perete rigips | buc | 29 |
| 8 | SC26A1 Oglindă 400x500mm, montată cu dibluri metalice pe perete rigips | buc | 29 |
| 9 | SC24A5 Portprosop cu două braţe, montată cu dibluri metalice pe perete rigips | buc | 29 |
| 10 | SC18A5 Rama+capac vas WC | buc | 15 |
| 11 | SC19A1/0005 Sifon cu ventil tip butelie, pentru lavoar Dn32 | buc | 19 |
| 12 | SC22C1 Pisoar din porţelan sanitar, montat cu dibluri metalice pe perete rigips | buc | 3 |
| 13 | SC03A1 Cadă de duş calit. 1 patrată cu 1, 2 laturi libere | buc | 4 |
| 14 | SC21A3-as. Sifon cu ventil tip butelie, pentru cadă de duş Dn50 | buc | 4 |
| 15 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 16 | SC28B5 Săpunieră pentru duş, montată cu dibluri metalice pe perete rigips | buc | 4 |
| 17 | SC29A1/0012 Cuier de plastic cu 2 agăţători, montată cu dibluri metalice pe perete rigips | buc | 4 |
| 18 | SC30A1 Port hârtie, montată cu dibluri metalice pe perete rigips | buc | 15 |
| 19 | SC31A1/0004 Ventil scurgere pentru lavoar | buc | 19 |
| 20 | SC31A1-as. Ventil scurgere pentru cadă de duş | buc | 4 |
| 21 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 22 | SC31A1-as. Ventil scurgere pentru pisoar | buc | 3 |
| 23 | YCO1 Idem, procurare | buc | 3 |
| 24 | SC31A1-as. Ventil scurgere pentru W.C. | buc | 15 |
| 25 | YCO1 Idem, procurare | buc | 15 |
| 3. SD | Armături şi accesorii |  |  |
| 1 | SD06A1/0036 Baterie amestecătoare, lavoar | buc | 19 |
| 2 | SD03A1/0005 Baterie amestecătoare pentru baie, cu duş flexibil de 3/4”, montată pe perete | buc | 4 |
| 3 | SD13B1-as. Robinet cu obturator sferic 3/4" | buc | 10 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 5 | SD13C1-as. Robinet cu obturator sferic 1" | buc | 10 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 7 | SD13D1-as. Robinet cu obturator sferic 11/4" | buc | 3 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | buc | 3 |
| 9 | SD13E1-as. Robinet cu obturator sferic 11/2" | buc | 2 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 11 | SD19C1-as. Robinet cu obturator sferic si cep de golire 3/4",cu racord olandez si racord portfurtun 3/4" | buc | 2 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | buc | 2 |
| 13 | SD12A1-as Robinet colţar sferic 1/2” | buc | 76 |
| 14 | YCO1 Idem, procurare | buc | 76 |
| 15 | SD12A1-as Robinet dublu serviciu 1/2” | buc | 1 |
| 16 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 17 | SD13A1-as. Piesă de trecere PEHD 40x2,3 mm/ PPR50x6,9 mm | buc | 1 |
| 18 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 19 | SD29C1-as Filtru de impurităţi cu cartuş filtrant 11/2” | buc | 1 |
| 20 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 21 | SD29C1-as Dedurizator magnetic 11/2” | buc | 1 |
| 22 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 4. SF | PROBE ŞI DIVERSE |  |  |
| 1 | SF02A1-as. Proba de etanşeitate la presiune la conductele de PPR inclusiv armături | m | 410 |
| 2 | SF04A1-as. Spălarea şi darea în funcţiune | m | 410 |
|  | Canalizare interioară |  |  |
| 5. SB | Conducte pentru canalizare şi accesorii |  |  |
| 1 | SB16A1 Ţeavă PVC-KA Ø 32 L=0.5m/buc | buc | 60 |
| 2 | SB16A1 Ţeavă PVC-KA Ø 32 L=1m/buc | buc | 24 |
| 3 | SB16A1 Ţeavă PVC-KA Ø 32 L=2m/buc | buc | 12 |
| 4 | SB16B1 Ţeavă PVC-KA Ø 40 L=0.5m | buc | 4 |
| 5 | SB16C1 Ţeavă PVC-KA Ø 50 L=0.5m | buc | 10 |
| 6 | SB16C1 Ţeavă PVC-KA Ø 50 L=1m | buc | 16 |
| 7 | SB16C1 Ţeavă PVC-KA Ø 50 L=2m | buc | 16 |
| 8 | SB16D1 Ţeavă PVC-KA Ø 75 L=0.5m | buc | 10 |
| 9 | SB16D1 Ţeavă PVC-KA Ø 75 L=1m | buc | 2 |
| 10 | SB16D1 Ţeavă PVC-KA Ø 75 L=2m | buc | 2 |
| 11 | SB16E1 Ţeavă PVC-KA Ø 110 L=0.5m | buc | 26 |
| 12 | SB16E1 Ţeavă PVC-KA Ø 110 L=1m | buc | 18 |
| 13 | SB16E1 Ţeavă PVC-KA Ø 110 L=2m | buc | 34 |
| 14 | ACA11D1 Ţeavă PVC-KG Ø 110 L=0.5m | buc | 6 |
| 15 | ACA11D1 Ţeavă PVC-KG Ø 110 L=1m | buc | 6 |
| 16 | ACA11D1 Ţeavă PVC-KG Ø 110 L=2m | buc | 6 |
| 17 | ACA11E2 Ţeavă PVC-KG Ø 160 L=0.5m | buc | 4 |
| 18 | ACA11E2 Ţeavă PVC-KG Ø 160 L=1m | buc | 6 |
| 19 | ACA11E2 Ţeavă PVC-KG Ø 160 L=2m | buc | 4 |
| 20 | SB44F1-as. Suporţi şi brăţări susţinere conducte din PVC-KA pentru canalizare, având D=32 mm | buc | 50 |
| 21 | SB44G1-as. Suporţi şi brăţări susţinere conducte din PVC-KA pentru canalizare, având D=40 mm | buc | 2 |
| 22 | SB44H1-as. Suporţi şi brăţări susţinere conducte din PVC-KA pentru canalizare, având D=50 mm | buc | 30 |
| 23 | SB44J1-as. Suporţi şi brăţări susţinere conducte din PVC-KA pentru canalizare, având D=75 mm | buc | 5 |
| 24 | SB44K1-as. Suporţi şi brăţări susţinere conducte din PVC-KA pentru canalizare, având D=110 mm | buc | 50 |
| 25 | SB17A1/0001 Cot PVC-KA Ø 32/45grd | buc | 50 |
| 26 | SB17C1/0003 Cot PVC-KA Ø 50/45grd | buc | 40 |
| 27 | SB17E1/0005 Cot PVC-KA Ø 110/45grd | buc | 34 |
| 28 | SB17E1-as. Cot PVC-KG Ø 110/45grd | buc | 16 |
| 29 | YCO1 Idem, procurare | buc | 16 |
| 30 | SB17G1-as. Cot PVC-KG Ø 160/45grd | buc | 10 |
| 31 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 32 | SB19A1-as. Ramificaţie simplă redusă PVC-KA 40/32 45grd | buc | 4 |
| 33 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 34 | SB19A1-as. Ramificaţie simplă redusă PVC-KA 50/32 45grd | buc | 8 |
| 35 | YCO1 Idem, procurare | buc | 8 |
| 36 | SB19C1/0008 Ramificaţie simplă redusă PVC-KA 110/50 45grd | buc | 16 |
| 37 | SB19A1/0001 Ramificaţie simplă PVC-KA 50/50 45grd | buc | 4 |
| 38 | SB19C1/0003 Ramificaţie simplă PVC-KA 110, 45grd | buc | 20 |
| 39 | SB22A1-as. Reducţie PVC-KA, pentru canalizare, având D=40-32 mm | buc | 4 |
| 40 | SB22E1-as. Reducţie PVC-KA, pentru canalizare, având D=110-50 mm | buc | 6 |
| 41 | SB22F1-as. Reducţie PVC-KA, pentru canalizare, având D=110-75 mm | buc | 2 |
| 42 | SB22I1-as. Reducţie PVC-KA, pentru canalizare, având D=160-110 mm | buc | 6 |
| 43 | SB21A1 Piesa de curăţire PVC-KA 50 | buc | 2 |
| 44 | SB21C1 Piesa de curăţire PVC-KA 110 | buc | 12 |
| 45 | SB47A1 Receptor de scurgere pt. evacuarea apelor pluviale de pe acoperişul terasă circulabilă D=110 mm | buc | 4 |
| 46 | SB49A2 Căciulă de ventilare montată pe coloanele de aerisire ţeavă PVC-KA Ø75 | buc | 2 |
| 47 | SD22A1-as Aerisitor cu membrană, D=50mm | buc | 2 |
| 48 | SA45B1-as. Protecţie la trecere prin planşeu Tv. PVC-KA Ø32 | m | 2 |
| 49 | YCO1 Idem, procurare | m | 2 |
| 50 | SA45H1-as. Protecţie la trecere prin planşeu Tv. PVC-KA Ø110 | m | 14 |
| 51 | YCO1 Idem, procurare | m | 14 |
| 52 | SB44C1 Sifon de pardoseală Ø50- cu 1 racord lateral şi o ieşire laterală DN50 | buc | 5 |
| 53 | SB44D1 Sifon de pardoseală Ø50-cu 2 racorduri laterale şi o ieşire laterală DN50 | buc | 7 |
| 54 | SB46A3 Sifon de pardoseală Ø100-cu o ieşire laterală DN100 | buc | 1 |
| 55 | SB16A1-as. Racord flexibil Ø32 | buc | 29 |
| 56 | YCO1 Idem, procurare | buc | 29 |
| 57 | SB16C1-as. Racord flexibil Ø50 | buc | 7 |
| 58 | YCO1 Idem, procurare | buc | 7 |
| 59 | SB16E1-as. Racord flexibil Ø110 | buc | 15 |
| 60 | YCO1 Idem, procurare | buc | 15 |
| 6. Iz | Izolaţii la conducte şi aparate |  |  |
| 1 | IZH22A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK) pt. ţeavă PPR 16x2 | m | 120 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | m | 120 |
| 3 | IZH22A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK) pt. ţeavă PPR 20x2,8 | m | 110 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | m | 110 |
| 5 | IZH22A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK) pt. ţeavă PPR 25x3,5 | m | 100 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | m | 100 |
| 7 | IZH22A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK) pt. ţeavă PPR 32x4,4 | m | 40 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | m | 40 |
| 9 | IZH22A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK) pt. ţeavă PPR 40x5,5 | m | 36 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | m | 36 |
| 11 | IZH22A1-as. Tuburi de spumă de polietilena cu grosime de 9-15mm (0,04W/mK) pt. ţeavă PPR 50x6,9 | m | 4 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | m | 4 |
|  | INSTALAŢII SANITARE EXTERIOARE |  |  |
|  | Alimentare cu apa |  |  |
| 7. AcA | Conducte pentru canalizare şi accesorii |  |  |
| 1 | TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3 | 100 mc | 0,38 |
| 2 | SD13E1-as Robinet cu obturator sferic 11/2" | buc | 1 |
| 3 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 4 | TSA04D1 Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate, având sub 1 m lăţime şi maximum 4,50 m adâncime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuală, la fundaţii, canale, drumuri etc în pământ cu umiditate naturala adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren foarte tare | mc | 30 |
| 5 | ACE08A1 Umplutură în şanţuri la conducte de alimentare cu apă | m3 | 12 |
| 6 | ACE08E1 Umplutura in...şanţ la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast | m3 | 8 |
| 7 | ACA11A3-as. Conducta PEHD 40, PN 16 montat prin sudura cap la cap | m | 48 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | m | 48 |
| 9 | TSF05A1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi metalici asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri ...adancimea sapaturii pana la 4 m interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m | mp | 90 |
| 10 | IC34G1-as. Cot PEHD 40 | buc | 2 |
| 11 | IC34G1-as. Teu PEHD 40 | buc | 1 |
| 12 | IC34G1-as. Piesa de trecere Ol11/2"-PEHD 40 | buc | 1 |
| 13 | TSD01D1 Imprastierea cu lopata a pământ. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfărim. bulg. teren...teren foarte tare | m3 | 5 |
| 14 | W1M24XA Banda semnalizare conducta | m | 48 |
| 15 | TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | to | 5,4 |
| 16 | SF02A1-as. Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile | m | 48 |
| 17 | SF04A1-as. Spalarea si darea in functiune a...cond. de apa,executate cu tevi din pvc. | m | 48 |
|  | Canalizare exterioară |  |  |
| 8.AcA | Conducte pentru canalizare şi accesorii |  |  |
| 1 | ACA11B1-as. Ţeavă PVC-KG Ø 50 pentru canalizări exterioare | m | 9 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | m | 9 |
| 3 | ACA11D1-as. Ţeavă PVC-KG Ø 110 pentru canalizări exterioare | m | 15 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | m | 15 |
| 5 | ACA11E2-as. Ţeavă PVC-KG Ø 160 pentru canalizări exterioare | m | 49 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | m | 49 |
| 7 | ACA11G1-as. Ţeavă PVC-KG Ø 200 pentru canalizări exterioare | m | 32 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | m | 32 |
| 09.AcD | Cămine de vizitare şi cămine de vane pentru canalizare |  |  |
| 1 | ACD04A1-as. Camin canalizare din polietilena Dn 1100 mm, cu 1 intrare D=110 mm, o intrare D=160 mm si o iesire D=160 mm, inclusiv rama cu capac carosabil h=1-1.5m | buc | 1 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 3 | AcD04 A1 -as. Camin canalizare din polietilena Dn 1100 mm, cu 1 intrare D=110 mm, doua intrari D=160 mm si o iesire D=160 mm, inclusiv rama cu capac carosabil h=1-1.5 m | buc | 1 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 5 | AcD04 A1 -as. Camin canalizare din polietilena Dn 1100 mm, cu 2 intrari D=160 mm, o intrare D=250 mm si o iesire D=250 mm, inclusiv rama cu capac carosabil h=1.2-1.7 m | buc | 1 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 7 | ACD01J1 Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil tip iii a | buc | 5 |
| 10.AcE | Lucrări diverse |  |  |
| 1 | TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3-pentru pozitionare camine | 100 mc | 0,18 |
| 2 | TSC03C1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozit teren catg 3-pentru pozitionare conducte | 100 mc | 0,5 |
| 3 | TSA07D1 Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 teren foarte tare | mc | 15 |
| 4 | ACE08A1 Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip | mc | 15 |
| 5 | TSF04B1 Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag verticali ascutiti la iun capat si cadre de lemn,cu interspatii intre dulapi de maximum 0.05 m,la sapaturi de fundatie,in teren usor sau mijlociu ...latimea intre maluri sub 2.50 m adancimea suprafetei sprijinite de 4.01-8 m | mp | 280 |
| 6 | TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv | mc | 45 |
| 7 | ACE08E1 Umplutura in sant la cond. de alim. cu apa si canalizare cu balast | mc | 60 |
| 8 | TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv | mc | 60 |
| 9 | TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | tona | 18 |
| 10 | W1M24XA-as. Banda avertizoare montaj | m | 135 |
| 11 | YCO1 Idem, procurare | m | 135 |
| 12 | SF01A1 Efectuare proba de etaseitate la presiune | m | 135 |

Aprilie 2014                                      				       	Întocmit,

Ing. Bogdan CORĂBEAN