FORMULAR  F4

OBIECTIV                                                                                         	  		 PROIECTANT

CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII		                   	  S.C. PROIECTANTUL S.A.

AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE					  Cluj-Napoca

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

LISTA

Cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări

| Nr. crt. | Denumirea ataşată | U.M. | Preţ unitar lei/U.M | Valoarea (exclusiv TVA) | Furnizor denumire adresă tel/fax) | Fişa tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Instalaţii termice şi de ventilare |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrală termică pe gaz în condensaţie 65 kW | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 1 |
| 2 | Boiler cu serpentină 300 l | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 2 |
| 3 | Pompa circulaţie circuit centru de cercetare | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 3 |
| 4 | Pompa circulatie circuit CTA | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 4 |
| 5 | Vas de expansiune închis circuit încălzire | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 5 |
| 6 | Electrovană cu 3 cai motorizata circuit centru de cercetare | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 6 |
| 7 | Electrovana cu 3 cai motorizată circuit CTA | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 7 |
| 8 | Regulator electro-termic al centralei termice | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 8 |
| 9 | Unitate exterioară de climatizare tip VRF | buc 2 |  |  |  | Fişa nr. 9 |
| 10 | Unitate interioară de climatizare de tubulatură tip 1 | buc 8 |  |  |  | Fişa nr. 10 |
| 11 | Unitate interioară de climatizare de tubulatură tip 2 | buc 5 |  |  |  | Fişa nr. 11 |
| 12 | Unitate interioară de climatizare de tubulatură tip 3 | buc 4 |  |  |  | Fişa nr. 12 |
| 13 | Unitate interioară de climatizare de tubulatură tip 4 | buc 2 |  |  |  | Fişa nr. 13 |
| 14 | Unitate interioară de pardoseală carcasată | buc 2 |  |  |  | Fişa nr. 14 |
| 15 | Modul de climatizare tip split unitate ext.+unitate int. | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 15 |
| 16 | Unitate de recuperare a căldurii tip 1 | buc 5 |  |  |  | Fişa nr. 16 |
| 17 | Unitate de recuperare a căldurii tip 2 | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 17 |
| 18 | Unitate de recuperare a căldurii tip 3 | buc 2 |  |  |  | Fişa nr. 18 |
| 19 | Ventilator de tubulatura centrifugal | buc 6 |  |  |  | Fişa nr. 19 |
| 20 | Ventilator de perete | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 20 |
| 21 | Hotă industrială | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 21 |
| 22 | Modul de comanda unităţi interioare | buc 19 |  |  |  | Fişa nr. 22 |
| 23 | Termostat de ambient | buc 1 |  |  |  | Fişa nr. 23 |
|  |  |  | Euro *) |  |  |  |

*) Cursul de referinţă = …………lei/euro, din data de …………………………….

Data							             	Proiectant,

Aprilie 2014                                                                                ing. Bogdan Corăbean