S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      	Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7			CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII

tel/fax: 0264 -595264			AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE

Aut. nr. J 12/54/1991			Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii termice si de ventilare

ANTEMĂSURĂTOARE

INSTALAŢII VENTILARE

| Nr | Nr. articol | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| crt | Denumirea |  |  |
| 1 | SA14H1 Ţeavă PVC evacuare aer viciat de la ventilator de perete, D=110 mm | m | 2 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | m | 2 |
| 3 | SA22G1 Ţeavă PVC evacuare aer viciat de la hotă industrială, D=200 mm | m | 2 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | m | 2 |
| 5 | SA29G1 Cot PVC evacuare aer viciat de la hotă industrială, D=200 mm | buc | 1 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 7 | FE01D04-as. Tubulatura circulara din oţel zincat pentru ventilatie, D=100 mm | m | 8 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | m | 8 |
| 9 | FE01D04-as. Tubulatura flexibilă din aluminiu pentru ventilatie, D=100 mm, | m | 36 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | m | 36 |
| 11 | FE01E05-as. Tubulatura circulara din oţel zincat pentru ventilatie, D=125 mm | m | 12 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | m | 12 |
| 13 | FE01E05-as. Tubulatura circulara din oţel zincat pentru ventilatie, D=160 mm | m | 8 |
| 14 | YCO1 Idem, procurare | m | 8 |
| 15 | FE01F06-as. Tubulatura circulara din oţel zincat pentru ventilatie, D=200 mm | m | 8 |
| 16 | YCO1 Idem, procurare | m | 8 |
| 17 | FH14A01-as. Ramificaţie redusă circulară din oţel zincat 125x100x125 mm | buc | 6 |
| 18 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 19 | FH14A01-as. Ramificaţie redusă circulară din oţel zincat 160x100x160 mm | buc | 6 |
| 20 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 21 | FH14A01-as. Cot circular din oţel zincat D= 100mm | buc | 6 |
| 22 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 23 | FH14A01-as. Reducţie circulară din oţel zincat D= 125/100mm | buc | 6 |
| 24 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 25 | FH14A01-as. Reducţie circulară din oţel zincat D= 160/125mm | buc | 6 |
| 26 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 27 | FH14A01-as. Reducţie circulară din oţel zincat D= 200/160mm | buc | 6 |
| 28 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 29 | VC22A1 Dispozitive de susţinere şi ancorare pentru aparate, canale, piese speciale, gata confecţionate, din oţel profilat, având greutatea pe bucată de până la 5 kg | kg | 200 |
| 30 | VB02A1-as. Clapeta de reglaj pentru ventilaţie gata confecţionată, montată pe canal circular cu diametrul D=160 mm | buc | 6 |
| 31 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 32 | VB31A1-as. Anemostat circular tip valvă, pentru evacuarea aerului viciat, montat în tavanul fals D=100 mm | buc | 18 |
| 33 | YCO1 Idem, procurare | buc | 18 |
| 34 | VB14A1-as. Priză de aer proaspăt în perete, cu ramă cu jaluzele reglabile, D=200x100 mm, Q=90mc/h | buc | 1 |
| 35 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 36 | VB27A1-as. Grila exterioara circulara de evacuare aer viciat, Q=270 mc/h;D=∅200 mm, racordată la tubulatura circulară interioară ∅200 mm | buc | 6 |
| 37 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 38 | VB27A1-as. Grila exterioara circulara de evacuare aer viciat, Q=1500 mc/h;D=∅200 mm, racordată la tubulatura circulară interioară ∅200 mm | buc | 1 |
| 39 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 40 | VB28D1-as. Grilă de transfer montată în uşă, Q=90mc/h; D=400x100 mm | buc | 6 |
| 41 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 42 | VB28E1-as. Grilă de transfer montată în uşă, Q=270mc/h; D=400x300 mm | buc | 6 |
| 43 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 44 | VB28I1-as. Grilă de transfer montată în uşă, Q=1500 mc/h; D=750x350 mm | buc | 1 |
| 45 | YCO1 Idem, procurare | buc | 1 |
| 46 | VC01B1-as. Montarea Ventilator centrifugal de tubulatură inline, conform fisei tehnice nr. 19 | buc | 6 |
| 47 | VC01C1-as. Montarea Ventilator de perete cu clapeta de sens, conform fisei tehnice nr. 20 | buc | 1 |
| 48 | VB38A1-as. Montarea Hota profesionala din inox cu montaj pe perete, conform fisei tehnice nr. 21 | buc | 1 |
| 49 | VC27C1-as. Reglarea instalaţiei de ventilare | 1 inst. | 8 |

Aprilie, 2014       							        Întocmit

Ing. Bogdan CORĂBEAN