S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      	Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7			CENTRU DE CERCETARE SI TEHNOLOGII

tel/fax: 0264 -595264			AVANSATE PENTRU ENERGII ALTERNATIVE

Aut. nr. J 12/54/1991			Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii termice si de ventilare

ANTEMĂSURĂTOARE

INSTALAŢII CLIMATIZARE

| Nr | Nr. articol | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| crt | Denumirea |  |  |
| 1 | FE03A1-as. Ţeavă din cupru, izolată 1/4” (6.35 mm) pentru climatizare | m | 110 |
| 2 | YCO1 Idem, procurare | m | 110 |
| 3 | FE03B2-as. Ţeavă din cupru, izolată 3/8” (9,52 mm) pentru climatizare | m | 130 |
| 4 | YCO1 Idem, procurare | m | 130 |
| 5 | FE03B2-as. Ţeavă din cupru, izolată 1/2” (12,7 mm) pentru climatizare | m | 130 |
| 6 | YCO1 Idem, procurare | m | 130 |
| 7 | FE03C3-as. Ţeavă din cupru, izolată 5/8” (15,88 mm) pentru climatizare | m | 120 |
| 8 | YCO1 Idem, procurare | m | 120 |
| 9 | FE03D4-as. Ţeavă din cupru, izolată 3/4” (19,05 mm) pentru climatizare | m | 86 |
| 10 | YCO1 Idem, procurare | m | 86 |
| 11 | FE03D4-as. Ţeavă din cupru, izolată 22,2 mm pentru climatizare | m | 34 |
| 12 | YCO1 Idem, procurare | m | 34 |
| 13 | FE03D4-as. Ţeavă din cupru, izolată 28,58 mm pentru climatizare | m | 24 |
| 14 | YCO1 Idem, procurare | m | 24 |
| 15 | FE03E5-as. Ţeavă din cupru, izolată 34,9 mm pentru climatizare | m | 54 |
| 16 | YCO1 Idem, procurare | m | 54 |
| 17 | FE03E5-as. Ţeavă din cupru, izolată 41,3 mm pentru climatizare | m | 36 |
| 18 | YCO1 Idem, procurare | m | 36 |
| 19 | SA29A1-as. Cot ţeavă polipropilena f 20 mm (colectare condens) | buc | 6 |
| 20 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 21 | SA14A1-as. Ţeavă polipropilena f 20 mm (colectare condens) preizolată | m | 12 |
| 22 | YCO1 Idem, procurare | m | 12 |
| 23 | SA14A1-as. Ţeavă polipropilena f 25 mm (colectare condens) preizolată | m | 60 |
| 24 | YCO1 Idem, procurare | m | 60 |
| 25 | SA14B1-as. Ţeavă polipropilena f 32 mm (colectare condens) preizolată | m | 30 |
| 26 | YCO1 Idem, procurare | m | 30 |
| 27 | SA29A1-as. Cot ţeavă polipropilena f 20 mm (colectare condens) | buc | 6 |
| 28 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 29 | SA29A1-as. Cot ţeavă polipropilena f 25 mm (colectare condens) | buc | 58 |
| 30 | YCO1 Idem, procurare | buc | 58 |
| 31 | SA29A1-as. Cot ţeavă polipropilena f 32 mm (colectare condens) | buc | 10 |
| 32 | YCO1 Idem, procurare | buc | 10 |
| 33 | SA24A1-as. Teu ţeavă polipropilena 25x32x25 mm (colectare condens) | buc | 4 |
| 34 | YCO1 Idem, procurare | buc | 4 |
| 35 | SA24A1-as. Teu ţeavă polipropilena 32x25x32 mm (colectare condens) | buc | 6 |
| 36 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 37 | SA26A1-as. Reductie ţeavă polipropilena 32/25 mm (colectare condens) | buc | 6 |
| 38 | YCO1 Idem, procurare | buc | 6 |
| 39 | IC43A2-as. Sifon de condensat simplu D=3/4” | buc | 36 |
| 40 | YCO1 Idem, procurare | buc | 36 |
| 41 | sa45A1-as. Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecere conductelor prin planşee D=1” | m | 6 |
| 42 | sa45A1-as. Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecere conductelor prin planşee D=11/4” | m | 2 |
| 43 | sa46A1-as. Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecere conductelor prin zid D=1” | m | 50 |
| 44 | sa46A1-as. Confecţionarea şi montarea ţevii de protecţie la trecere conductelor prin zid D=11/4” | m | 10 |
| 45 | rpcu08d1 Străpungeri în zidărie | buc | 60 |
| 46 | fi09e1 Curăţirea instalaţiei | mc | 0,03 |
| 47 | FI14A3 Vacumarea şi umplerea instalaţiei cu agent frigorific | to | 0,0003 |
| 48 | fe20a1-as Console pentru susţinere echipamente de climatizare | kg | 160 |
| 49 | IC36A1 Brăţări pentru fixarea conductelor de cupru 6,35 mm | buc | 60 |
| 50 | YCO1. Idem, procurare | buc | 60 |
| 51 | IC36B1 Brăţări pentru fixarea conductelor de cupru 9,52 mm | buc | 70 |
| 52 | YCO1. Idem, procurare | buc | 70 |
| 53 | IC36C1 Brăţări pentru fixarea conductelor de cupru 12,7 mm | buc | 70 |
| 54 | YCO1. Idem, procurare | buc | 70 |
| 55 | IC36C1 Brăţări pentru fixarea conductelor de cupru 15,88 mm | buc | 70 |
| 56 | YCO1. Idem, procurare | buc | 70 |
| 57 | IC3D1 Brăţări pentru fixarea conductelor de cupru 19,05 mm | buc | 50 |
| 58 | YCO1. Idem, procurare | buc | 50 |
| 59 | IC3E1 Brăţări pentru fixarea conductelor de cupru 22,2 mm | buc | 20 |
| 60 | YCO1. Idem, procurare | buc | 20 |
| 61 | IC3E1 Brăţări pentru fixarea conductelor de cupru 28,58 mm | buc | 14 |
| 62 | YCO1. Idem, procurare | buc | 14 |
| 63 | IC3F1 Brăţări pentru fixarea conductelor de cupru 34,9 mm | buc | 30 |
| 64 | YCO1. Idem, procurare | buc | 30 |
| 65 | IC3G1 Brăţări pentru fixarea conductelor de cupru 41,3 mm | buc | 20 |
| 66 | YCO1. Idem, procurare | buc | 20 |
| 67 | FE01E05-as. Tubulatura flexibilă izolată, diametru interior ∅150 | m | 220 |
| 68 | YCO1. Idem, procurare | m | 220 |
| 69 | FE01G07-as. Tubulatura flexibilă izolată, diametru interior ∅250 | m | 150 |
| 70 | YCO1. Idem, procurare | m | 150 |
| 71 | FE01H08-as. Tubulatura flexibilă izolată, diametru interior ∅315 | m | 30 |
| 72 | YCO1. Idem, procurare | m | 30 |
| 73 | VB29A1-as. Grilă evacuare aer viciat dotata cu plenum, D=450x450 mm | buc | 36 |
| 74 | YCO1. Idem, procurare | buc | 36 |
| 75 | VB30A1-as. Anemostat introducere aer proaspăt, dotat cu plenum şi registru de reglaj, tip 1, D=225x225 mm | buc | 48 |
| 76 | YCO1. Idem, procurare | buc | 48 |
| 77 | VB30A1-as. Anemostat introducere aer proaspăt, dotat cu plenum şi registru de reglaj, tip 2, D=300x300 mm | buc | 28 |
| 78 | YCO1. Idem, procurare | buc | 28 |
| 79 | VC10A1-as. Montare unitate exterioară pentru climatizare cu recuperare de caldură, putere răcire/încălzire: 106.4/119.7 kW tip VRF (conform fisei tehnice nr. 9) | buc | 2 |
| 80 | VC10A1-as. Montare Unitate interioara de tubulatura cu presiune statica ridicata pentru răcire/încălzire, cu montaj in tavanul fals, tip 1: Putere răcire/încălzire-4.5/5.0 kW, inclusiv sistemul de prindere şi ancorare la construcţii (conform fişei tehnice nr. 10) | buc | 8 |
| 81 | VC10A1-as. Montare Unitate interioara de tubulatura cu presiune statica ridicata pentru răcire/încălzire, cu montaj in tavanul fals, tip 2: Putere răcire/încălzire-5.6/6.3 kW, inclusiv sistemul de prindere şi ancorare la construcţii (conform fişei tehnice nr. 11) | buc | 5 |
| 82 | VC10A1-as. Montare Unitate interioara de tubulatura cu presiune statica ridicata pentru răcire/încălzire, cu montaj in tavanul fals, tip 3: Putere răcire/încălzire-7.1/8.0 kW, inclusiv sistemul de prindere şi ancorare la construcţii (conform fişei tehnice nr. 12) | buc | 4 |
| 83 | VC10A1-as. Montare Unitate interioara de tubulatura cu presiune statica ridicata pentru răcire/încălzire, cu montaj in tavanul fals, tip 4: Putere răcire/incalzire-10.6/11.9 kW, inclusiv sistemul de prindere şi ancorare la construcţii (conform fişei tehnice nr. 13) | buc | 2 |
| 84 | VC10A1-as. Montare Unitate interioara de pardoseala carcasata pentru răcire/încălzire (ventiloconvector carcasat), cu montaj pe pardoseala 4: Putere racire/incalzire-7.1/8.0 kW, (conform fişei tehnice nr. 14) | buc | 2 |
| 85 | VC10A1-as. Montare Sistem de aer condiţionat tip MONOSPLIT (unitate ext.+unitate int.): Putere racire/incalzire: 6.6/7.3 kW, inclusiv sistemul de prindere şi ancorare la construcţii (conform fişei tehnice nr. 15) | buc | 1 |
| 86 | VC10A1-as. Montare Unitate de recuperare a caldurii tip 1 (două racorduri pentru alimentarea cu agent frigorific a două unităţi de climatizare interioare), inclusiv sistemul de prindere şi ancorare la construcţii (conform fişei tehnice nr. 16) | buc | 5 |
| 87 | VC10A1-as. Montare Unitate de recuperare a caldurii tip 2 (două racorduri pentru alimentarea cu agent frigorific a 3 unităţi de climatizare interioare), inclusiv sistemul de prindere şi ancorare la construcţii (conform fişei tehnice nr. 17) | buc | 1 |
| 88 | VC10A1-as. Montare Unitate de recuperare a caldurii tip 3 (două racorduri pentru alimentarea cu agent frigorific a 4 unităţi de climatizare interioare), inclusiv sistemul de prindere şi ancorare la construcţii (conform fişei tehnice nr. 18) | buc | 2 |
| 89 | FG01A-as. Montare Modul de comandă unităţi interioare (conform fişei tehnice nr. 22) | buc | 19 |
| 90 | fi01a1 Probe de etanşeitate la conducte | mp | 42 |
| 91 | FI02B1 Probă pneumatică la conducte | mp | 42 |

Aprilie, 2014 							Întocmit,

Ing. Corăbean Bogdan