# FORMULARUL F4

OBIECTIV                                                                                      PROIECTANT

Centru de Cercetare şi Tehnologii Avansate                                        S.C. PROIECTANTUL S.A.

pentru Energii Alternative                                                                 str. Deva nr.1-7 Cluj - Napoca

str. Donat nr. 67-103,  Cluj - Napoca

LISTA

Cu dotări PSI

| Nr. crt. | Denumirea ataşată | U.M. | Preţ unitar lei/U.M | Valoarea (exclusiv TVA) | Furnizorul (denumire, adresă, telef. fax) | Fişa tehnică |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stingător cu pulbere tip P6 - presiunea de lucru: 14 bar (poate fi citită direct pe cadranul manometrului); - presiunea de încercare: 25 bar; - tip agent de stingere: pulbere ABC 85％ MAP; - gaz propulsor: azot (N2); - masa încărcăturii : 6 kg pulbere; - capacitatea de stingere: 34A／183 BC; - temperatura de funcţionare : - 30°C ÷ ＋ 60°C; - dispozitiv de refulare: furtun cu duza evacuare; | 7 buc |  |  |  |  |
| 2. | Stingător cu gaz CO2 tip G6 - presiunea de lucru: 60 bar la 20 °C; - presiunea de testare: 250 bar; - presiunea de spargere: 450 bari - tip agent de stingere: CO2; - încărcătura nominală: 6 kg; - lungime minima a jetului: 4 m; - temperatura de funcţionare: - 20°C ÷ ＋ 60°C; - dispozitiv de refulare: furtun cu duza de refulare; | 1 buc |  |  |  |  |
|  |  |  | Mii lei : |  |  |  |
|  |  |  | Euro *) |  |  |  |

*) Cursul de referinţă = …………lei/euro, din data de …………………………….

Proiectant,

ing. Bogdan Corăbean

Aprilie 2014

PRECIZARE:

Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0-2 şi 6: în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0-2 şi 6 revine ofertantului.