S.C. PROIECTANTUL S.A. 		      		Proiect 01/2014

Cluj-Napoca, str. Deva 1-7				CENTRU DE CERCETARE SI

tel/fax: 0264 -595264				TEHNOLOGII AVANSATE PENTRU Aut. nr. J 12/54/1991				ENERGII ALTERNATIVE

Str. Donat nr. 67-103, Cluj-Napoca

Faza: PT+DE – Instalaţii sanitare

STANDARDE ŞI NORMATIVE

I 9-94 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare

I 9/1-96 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare

STAS 1478-90 – Instalaţii Sanitare. Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare

STAS 1795 – Canalizări interioare. Prescripţii fundamentale de proiectare

STAS 1846 - Canalizări interioare. Determinarea cantităţilor de apă ce se evacuează din sistemul de canalizare

STAS 1504 – Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor sanitare, armăturilor şi accesoriilor

STAS 2250 – Presiuni nominale, presiuni de încercare şi presiuni de lucru maxim admise

STAS 6686 – Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din porţelan. Condiţii tehnice generale de calitate

C125 - Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi tratamentelor acustice la clădiri

STAS 6156-86 Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social culturale. Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare acustică

STAS 6054/77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României.

STAS 10702/1 - Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare. Condiţii tehnice generale

STAS 10702/2 - Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare pentru construcţii aflate în mediul urban şi rural

C56-2001 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente.

STAS 1061 – Ţevi din polietilenă de înaltă densitate

STAS 7656 – Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii

P 7-2000 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire.

STAS 185/1-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Conducte pentru fluide. Semne şi culori convenţionale

STAS 185/2-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Fitinguri şi piese auxiliare pentru conducte. Semne convenţionale

STAS 185/3-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Armături. Semne convenţionale

STAS 185/4-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Obiecte de uz gospodăresc, corpuri de încălzire , guri de aer. Semne convenţionale

STAS 185/5-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Agregate, aparate, rezervoare. Semne convenţionale

STAS 185/6-89 Instalaţii sanitare, de încălzire, de ventilare şi gaze naturale. Aparate de măsură şi control. Semne şi culori convenţionale

STAS 2099-89 Elemente pentru conducte. Diametre nominale.

STAS 2250-73 Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de încercare ;i presiuni de lucru maxime

Legea 10/1995 Legea calităţii în construcţii

GT 020-98 Ghidul criteriilor de performanţă pentru instalaţii din clădiri.

P 118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor

MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului P 118-99,  Siguranţa la foc a construcţiei

C 300-94 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

SR 11357 – Măsuri de siguranţă contra incendiilor

CE 1-95 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă in exploatare

C142-85 Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii

HG 766/1997 Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor

NGPM-96 Norme generale de protecţia muncii

Agremente tehnice pentru materialele de instalaţii folosite, nestandardizate.

Data									  Întocmit,

Aprilie 2014                                                               			     Ing. Bogdan CORĂBEAN